## Rekapitulacija
POPIS DEL, PREDIZMERE IN PREDRAČUN
Objekt: |  | ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA V PROSTORIH UL ALUO
Erjavčeva cesta 23 in Dolenjska cesta 83, Ljubljana
Investitor: |  | UNIVERZA V LJUBLJANI
AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE
Erjavčeva cesta 23
1000 Ljubljana
SKUPNA REKAPITULACIJA
| Elektroinštalcijska dela |  | 0
| SKUPAJ: |  | 0
| DDV v višini 22 % |  | 0
| SKUPAJ Z DDV: |  | 0
SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE - v ceni morajo biti zajeti
vsi stroški potrebni za izvedbo:
> | za izdelavo, dobavo in vgradnjo (montažo);
> | za nabavo in dobavo osnovnega, pomožnega, pritrdilnega, tesnilnega materiala za izvedbo
posamezne postavke iz popisa;
> | za vse zunanje in notranje transporte (horizontalne in vertikalne) potrebnega materiala,
delovne sile, orodja, delavnih strojev oz. naprav do mesta vgradnje;
> | za vsa pripravljalna, osnovna, pomožna in zaključna dela;
> | za premične delovne in lovilne odre za izvedbo posameznih del;
> | za vsa dokazila o izpolnitvi zahtevane kvalitete izvedenih del oz. fizikalnih lastnosti vgrajenih
materialov, izdelkov ter proizvodov, ki so navedena v splošnih določilih, določilh izvedbe pri
posameznih vrstah del oz. zahtevah v posameznih postavkah in ob dokončanju predložiti pravilno
izpolnjeno "Dokazilo o zanesljivosti objekta";
> | za snemanje izmer na licu mesta in vsklajevanje z nadzorom oz. odg.projektantom v primeru
odstopanja od projekta ali pri nejasnostih;
> | za koordinacijo izvajalca do svojih podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov, ki sodelujejo pri
predmetni gradnji oz.izvedbi del;
> | za izpolnitev vseh obvez izvajalca po veljavni zakonodaji in pripadajočih veljavnih pravilnikih, ki se
znanašajo direktno ali indirektno na izvedbo/gradnjo;
> | za izpolnitev obvez izvajalca glede varstva pri delu na premičnih deloviščih (gradbišču);
> | DDV prikazati posebej!
SPLOŠNA DOLOČILA:
> | Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi fizikalnimi lastnostmi in jih je
potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih ter navodilih arhitekta oziroma
izbranega proizvajalca!
> | Vsi vgrajeni materiali in proizvodi morajo imeti ustrezen atest oz. certifikat ter naj odgovarjajo
cenovnemu razredu, skladno z zahtevami investitorja!
> | Dimenzije in količine je potrebno pred izdelavo oziroma naročanjem preveriti na objektu!
> | Pri delih, kjer je naveden določen material, je možna tudi izbira drugega z enakimi lastnostmi in
kvaliteto.
> | Vse zaključne materiale mora (kvaliteto, dimenzije, teksturo, barvo,..) potrditi izvajalcu oz.
dobavitelju odgovorni projektant!
> | Potrebni odri so upoštevani v enotnih cenah, v kolikor ni drugače določeno in se ne obračunajo
posebej.
> | Izmere vseh izvršenih del je potrebno izdelati po GNG in veljavnih standardih z vsemi pogoji ter
uzancami, ki jih vsebujejo. Na osnovi izmer in ponudbenih cen se izvrši končni obračun izvedenih
del tako, kot je dogovorjeno s pogodbo za predmetna izvedena dela.
> | Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu se izvedejo po predhodnem dogovoru
z nadzornikom in se obračunajo po dejanskih količinah po predhodni odobritvi enotne cene s strani
investitorja.
> | V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla za določeno vrsto del, je predlog detajla dolžan izdelati
ponudnik - izvajalec in ga predložiti odgovornemu projektantu v potrditev!
> | Odvoz odpadnega materiala se izvrši v skladu z veljavno zakonodajo, na javne deponije odpadnega
materiala, katere imajo upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala.
Ponudnik - izvajalec sam izbere lokacije deponij in v cenah upošteva vse stroške deponiranja in
transporta.
> | Vsi izvajalci morajo upoštevati vsa veljavna določila in predpise o varstvu pri delu!
> | PONUDNIK MORA V CENI NA ENOTO ZAJETI IZDELAVO DOKAZILA O ZANESLJIVOSTI
VKLJUČNO S PRIDOBITVIJO VSEH CERTIFIKATOV, POROČIL, MERITEV, IZJAV ZA PRIDOBITEV
UPORABNEGA DOVOLJENJA.

## popis el. del
POPIS DEL ZA UL ALUO
| Vrsta storitve oziroma materiala | m.e. | količina/ME | cena na enoto v € brez DDV | znesek | vpišite količino svetil razreda energijske učinkovitosti (A+ ali višje) | % A+ ali višji
1. | Demontaža nepotrebne instalacije; prestavitve in prevezave obstoječih kablov, označevanje tokokrogov | ur | 120 |  | 0
2. | Demontaža svetilke, odvoz na deponijo | kos | 280 |  | 0
3. | Svetilka LED panel 300x1200 (stropna nadgradna, bela) | kos | 57 |  | 0 | 0 | 0%
4. | Svetilka LED panel 600x600 (stropna nadgradna, bela) | kos | 63 |  | 0 | 0 | 0%
5. | Svetilka kot npr. ORVIN 6015 ali boljša z raponom vsaj 3000K-5000K (stropna nadgradna, bela) | kos | 141 |  | 0 | 0 | 0%
6. | Svetilka nad ogledalom, l=60 cm | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0%
7. | Plafonjera LED s senzorjem | kos | 13 |  | 0 | 0 | 0%
8. | Senzor stropni/stenski z možnostjo ureditve časa osvetlitve in prilagoditev razpona oz. razdalje zaznavanja | kos | 35 |  | 0
9. | Šina 4P, l=2m, bela | kos | 8 |  | 0
10. | Spojni element | kos | 4 |  | 0
11. | Priključni konektor | kos | 4 |  | 0
12. | Končna ploščica | kos | 4 |  | 0
13. | Reflektor LED 36W, 4000K | kos | 12 |  | 0 | 0 | 0%
14. | Svetilka varnostne razsvetljave 11W, 1h | kos | 10 |  | 0
15. | Razdelilec 24M z vgrajeno opremo: | kpl | 6 |  | 0
| - 1 kos glavno stikalo |  |  |  | 0
| - 4 kos odvodnik PROTEC C |  |  |  | 0
| - 11 kos instalacijski odklopnik C16A |  |  |  | 0
| - 6 kos instalacijski odklopnik C10A |  |  |  | 0
| - 1 kpl zbiralke, vezni material |  |  |  | 0
16. | Priklop kabla na nov razdelilec | kos | 120 |  | 0
17. | Izsekavanje utora za cev fi16 | m | 60 |  | 0
18. | Izdelava preboja skozi steno fi22 do debeline 50cm | kos | 20 |  | 0
19. | Cev RBT fi16 | m | 120 |  | 0
20. | Kabel NHXH 3x1,5 mm2 | m | 600 |  | 0
21. | Kabel NHXH 3x2,5 mm2 | m | 800 |  | 0
22. | Kabel NHXH 5x2,5 mm2 | m | 20 |  | 0
23. | Instalacijski kanal NIK 1-2 | m | 300 |  | 0
24. | Doza razvodna fi60 - bela | kos | 80 |  | 0
25. | PPK ELBA 130/75 | m | 40 |  | 0
26. | Zaključek kanala 130/75 | kos | 24 |  | 0
27. | Vtičnica 2x230V vgrajena v PPK | kos | 52 |  | 0
28. | Vtičnica 2xRJ45 UTP cat.6 | kos | 12 |  | 0
29. | Vtičnica 1xRJ45 UTP cat.6 | kos | 17 |  | 0
30. | Kabel UTP cat.6 | m | 1600 |  | 0
31. | Vtičnica 230V, p/o ali n/o | kos | 22 |  | 0
32. | Vtičnica 400V, 16A, 5p | kos | 1 |  | 0
33. | Kabel HDMI, dolžine 15m | kos | 4 |  | 0
34. | Meritve ožičenja | kos | 41 |  | 0
35. | Meritve el. instalacij z merilnim poročilom | kpl | 1 |  | 0
36. | Meritve osvetljenosti | kpl | 1 |  | 0
37. | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ |  |  |  |  | 0 | SKUPAJ % svetil A+ ali višji (več kot 90%!) | 0%
| Nepredvidena dela | % | 5% |  | 0
SKUPAJ brez DDV |  |  |  |  | 0