## SKUPAJ
UNIVERZA V LJUBLJANI
AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE
Erjavčeva cesta 23
1000 Ljubljana
Ponudba št. ____________ Elektro dela Erjavčeva in Dolenjska cesta
Ponudnik:
Št. ponudbe:
| Lokacija |  | EUR (brez DDV) | EUR (z DDV)
| 1 | Dolenjska cesta |  | 0
| 2 | Erjavčeva cesta |  | 0
|  | SKUPAJ | 0 | 0
obračun bo izveden po dejansko porabljenem materialu in času!!!

## DOLENJSKA CESTA 83
lokacija | Dolenjska cesta | EM | KOL | CENA / EM | VREDNOST
1. | Izvedba pripravljalnih del | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava in dograditev 5P 16A vtičnica za parapetni kanal in priklop kabla | kos | 1 |  | 0
3. | Dobava in polaganje kabla NYM 5x2,5 | m | 10 |  | 0
4. | Dograditev v razdelilnik 3P C16A inštalacijski odklopnik z ožičenjem in priklopom kabla | kpl | 1 |  | 0
5. | Dobava in montaža kabelske police PK100 z pritrditvijo z perforiranim trakom na strop (spust police na obstoječo višino) | m | 8 |  | 0
6. | Dobava in polaganje kabla NYM 3x1,5 | m | 30 |  | 0
7. | Montaža svetilke nove | kos | 1 |  | 0
8. | Montaža svetilke demontirane iz EC | kos | 3 |  | 0
9. | Dobava in polaganje žica AL fi8 legura | m | 50 |  | 0
10. | Dobava in montaža strešni nosilec za opečno kritino | kos | 16 |  | 0
11. | Dobava in montaža zidni nosilec | kos | 12 |  | 0
12. | Dobava in montaža žlebna sponka | kos | 2 |  | 0
13. | Dobava in montaža sponke žica/žica | kos | 2 |  | 0
14. | Dobava in montaža mehanske zaščite | kpl | 2 |  | 0
15. | Izvedba merilnega spoja z sponko valjanec/žica | kpl | 2 |  | 0
16. | Preizkus neprekinjenosti strelovoda po izvedenih delih | kpl | 1 |  | 0
17. | Drobni montažni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
18. | Nepredvidena dela 10% | % | 10 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3 REKAPITULACIJA
| DOGRADITEV STRELOVOD D.C. |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV |  | 22% |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## ERJAVČEVA CESTA 23
lokacija | Erjavčeva cesta | EM | KOL | CENA / EM | VREDNOST
1. | Izvedba pripravljalnih del | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava namizni razdelilec z 2x šuko vtičnico | kos | 1 |  | 0
3. | Dobava kabel NYM 3x2,5 | m | 6 |  | 0
4. | Dobava NIK kanal 30x17 samolepilni | m | 14 |  | 0
5. | Dobava kabel 3x0,75 | m | 20 |  | 0
6. | Dobava doza+nosilec+okvir+2x vtičnica | kpl | 1 |  | 0
7. | razvodna doza NO ali PO | kos | 2 |  | 0
8. | drobni vezni in montažni material (sponke, vijaki, vložki, …) | kpl | 1 |  | 0
9. | Delo delavca (demontaže svetilk, projektorja, kanalov, montaže svetilk, prestavitve kablov, prestavitve omrežnih kablov, prestavitev WIFI oddajnika, vgradnja potopnih vtičnic…) | ure | 25 |  | 0
10. | Nepredvidena dela 10% | % | 10 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3 REKAPITULACIJA
| MANJŠA ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV |  | 22% |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0